| Téléphone |  | No. de commission |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse de livraison |  | Adresse de facturation |  |

| Câble d'installation |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantité | N’article | Câble non blindé (gris) | Quantité | N’article | Câble blindé (gris) |
|  | R892615 | Cat. 6A, U/UTP WARP Dca, 650 MHz, 500 m |  | R910871 | Cat. 7, S/FTP Cca, 1000 MHz, AWG23 500m |
|  | R854448 | Cat. 6A, U/UTP WARP Cca, 650 MHz, 500 m |  | R898187 | Cat. 7, S/FTP Cca, 1000 MHz, AWG23 1000m |
|  |  |  |  | R910873 | Cat. 7A, S/FTP Cca, 1300 MHz, AWG22 500m |
|  |  |  |  | R898186 | Cat. 7A, S/FTP Cca, 1300 MHz, AWG22 1000m |
|  |  |  |  | R854477 | Cat. 7, S/FTP Cca, 1000 MHz, AWG23 1000 m |
| Module de connexion RJ45 (module RJ45 sans plaquette ) et panel 19’ |  |  |  |  |  |  |
| Quantité | N. article | Non blindé | Quantité | N. article | Blindé |
|  | R813510 | Cat. 6A EL, 1x RJ45/u, 1x |  | R813508 | Cat. 6A EL, 1x RJ45/s, 1x |
|  | R813511 | Cat. 6A EL, 1x RJ45/u, 100x |  | R813509 | Cat. 6A EL, 1x RJ45/s, 100x |
|  | R813486 | Panneau 19" 1U 24 ports/u, Cat. 6A, gris, vide |  | R813485 | Panneau 19" 1U 24 ports/s, Cat. 6A, gris, vide |
|  |  |  |  | R171185 | Plaque guide-câble 19” acier |
| FM45 |  |  |  |  |  |
|  | R888230 | Fiche FM45 Cat. 6A, standard |  | R836543 | Fiche FM45 Cat. 6A, slim |
| Boîtier DA (format EdizioDue - pour module RJ45 sans plaquette ) |  |  |  |  |  |
|  | R850918 | Encastré, 88x88, 2 ports, Cat. 6A, blanc |  | R852481 | Apparent, 74x74, 2 ports, Cat. 6A, blanc |
|  | R852361 | Encastré, 80x86, 2 ports, Cat. 6A, blanc |  | R869122 | Apparent /encastré, 60x60, 2 ports, Cat.6A, blanc |
|  | R852374 | Encastré, ⊘62,5, 2 ports, Cat. 6A, blanc |  | R880928 | Apparent IP54, 2 ports, Cat. 6A, blanc |
|  | R854538 | Encastré, FLF, 2 ports, Cat. 6A, blanc |  | R886668 | Apparent IP54, 2 ports, Cat. 6A, noir |
|  | R861554 | Encastré, FLF, 2 ports, Cat. 6A, noir |  | R880929 | Apparent IP67, 2 ports, Cat. 6A, blanc |
|  | R880798 | Encastré IP54, 2 ports, Cat. 6A, blanc |  | R893812 | Apparent 12x RJ45, 12 ports, Cat. 6A, blanc |
|  | R886666 | Encastré IP54, 2 ports, Cat. 6A, noir |  | R850911 | Obturateur RJ45 |
|  | R880920 | Encastré IP67, 2 ports, Cat. 6A, blanc |  | R845861 | DRM45 pour montage sur rail DIN |

| Câble de renvoi catégorie 6A non blindé Câble de renvoi catégorie 6A blindé |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R509869 | 0.5 m |  | R509857 | 0.5 m |
|  | R509870 | 1.0 m |  | R509858 | 1.0 m |
|  | R509871 | 1.5 m |  | R509860 | 1.5 m |
|  | R509872 | 2.0 m |  | R509861 | 2.0 m |
|  | R509873 | 3.0 m |  | R509862 | 3.0 m |
|  | R509874 | 5.0 m |  | R509863 | 5.0 m |
|  | R509875 | 7.5 m |  | R509864 | 7.5 m |
| Armoire 19” R&Mfreenet Classic Line 42U |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R913731 | Unité de 2 ventilations pour armoire 19’’ |
|  |  |  |  | R913732 | Unité de 4 ventilations pour armoire 19’’ |
|  |  |  |  | R920820 | Cable Alimentation C13-T12, 3m, noire |
|  |  |  |  | R920821 | Câble Alimentation C13-T12, 5m, noire |
|  |  |  |  | R171542 | Rayon fixe 19” pour T800 |
|  |  |  |  | R171543 | Rayon fixe 19” pour T1000 |
|  |  |  |  | R171544 | Rayon coulissant 19” pour T800 |
|  | R888894 | Armoire 800 x 2000 x 800 mm |  | R171545 | Rayon coulissant 19” pour T1000 |
|  | R888895 | Armoire 800 x 2000 x 1000 mm |  | R305989 | Kit de fixation pour panel 19” |
|  | R892335 | Socle: 800 x 100 x 800 mm |  | R171740 | Etrier de câbles angulaires 100x170 mm |
|  | R892339 | Socle: 800 x 100 x 1000 mm |  |  | Multiprise 8 x type13, 19” 1U, couleur |
|  | R898334 | Jeux de roulettes pour armoire |  |  | Multiprise 8 x type23, 19” 1U, couleur |
| Armoire 19" à montage mural |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R171533 | Armoire 600 x 997 (21U) x 600 mm |
|  |  |  |  | R171534 | Armoire 600 x 1130 (24U) x 600 mm |
|  |  |  |  | R170017 | Tablette 19” fixe, profondeur 280 mm |
|  |  |  |  | R305989 | Kit de fixation pour panel 19” |
|  | R171530 | Armoire 600 x 464 (9U) x 600 mm |  | R878701 | Etrier de câbles angulaires 40x170 mm |
|  | R171531 | Armoire 600 x 597 (12U) x 600 mm |  | R892409 | Unité de ventilation pour armoire 19” |
|  | R171503 | Armoire 600 x 730 (15U) x 600 mm |  |  | Multiprise 8 x type13, 19” 1U, couleur |
|  | R171532 | Armoire 600 x 864 (18U) x 600 mm |  |  | Multiprise 8 x type23, 19” 1U, couleur |
| Divers : |  |  |  |  |  |

Conditions générales de vente et de livraison

Afin de vous faciliter dans le choix de notre large assortiment, nous avons mis en évidence, nos articles en stock. Ces articles sont à disposition rapidement à travers nos canaux de distribution, ils sont la solution idéale à vos commandes de câblage.

1. Les conditions générales de vente et de livraison de R&M font partie intégrante de la présente liste de prix. Les compléments ci-après sont prioritaires par rapport à ces dispositions pour les ventes à l'intérieur de la Suisse.

2.En cas de commandes à l’intérieur de la Suisse dont le montant est inférieur à CHF 250.-, un supplément pour quantités minimes de CHF 20.- est facturé. Pour les commandes d’une valeur marchande inférieure à CHF 2500.-, RPLP, les frais de transport et d’emballage sont entièrement à la charge de l’auteur de la commande. A partir de CHF 2500.-, la livraison se fait franco-domicile.

Les livraisons express/cargo rapide, les livraisons avec horaire fixe ainsi que les coûts spéciaux sont toujours facturées au client.